第2号様式(第2条関係)

浄化槽保守点検結果票(使用開始前)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検月日 | | 月　　日 | | 実施時刻 | | 時　　分から  時　　分まで | | | 点検者印 | | 印 | |
| 点検項目 | | | 状　　　　　　　　　　態 | | | | | | | | | 措置 |
| 1 | 使用準則の遵守 | | 良・不良 | |  | | | | | | |  | |
| 2 | 流入管きょ及び放流管きょと槽の接続 | | 良・不良 | | 誤接続、破損、こう配、その他 | | | | | | |  | |
| 3 | 槽の水平の保持 | | 良・不良 | | 沈下、浮上、その他 | | | | | | |  | |
| 4 | 流入管きょにおける雑排水の流れ方 | | 良・不良 | | 異物の付着、たい積、目詰り、その他 | | | | | | |  | |
| 5 | 単位装置及び付属機器類の設置の位置 | | 良・不良 | |  | | | | | | |  | |
| 6 | 単位装置及び付属機器類の機能 | | 良・不良 | |  | | | | | | |  | |
| ７　槽の周辺 | 悪臭 | | 有・無 | | し尿臭・腐敗臭・どぶ臭・薬品臭・その他 | | | | | | |  |
| 程度 | | 強・弱 | 周囲からの苦情 | | 有・無 | |  |
| 騒音 | | 有・無 | | 程度 | | 強・弱 | 周囲からの苦情 | | 有・無 | |  |
| 振動 | | 有・無 | | 程度 | | 強・弱 | 周囲からの苦情 | | 有・無 | |  |
| 8 | 所見及び  特記事項 | |  | | | | | | | | | |